Tehnisko specifikāciju piemēri administratīvo ēku apsaimniekošanas un ar to saistīto pakalpojumu iepirkumiem (ar vidējā* pakalpojumu līmeņa uzkopšanas programmu)

Piezīme. Dokumentu ir sagatavojusi Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA), lai atvieglotu iepirkumu procesu norisi, veicinātu to caurspīdīgumu, kā arī pasūtītāja interešu aizsardzību

- Tehniskajās specifikācijās un finanšu piedāvājuma formās ietvertie pakalpojumi un to raksturotāji iepirkuma veicējam ir jāpiemēro objekta specifikai, lai precīzi aprakstītu nepieciešamā pakalpojumu komplekta raksturotājus un to līmeni.

- Būtisku izmaksu daļu veido uzkopšanas pakalpojumi. Metodiskajā materiālā ir ietverti laika normatīvi uzkopšanas darbu veikšanai, kurus LPUAA ir izstrādājusi un adaptējusi Latvijas apstākļiem, izmantojot 10 pasaules valstu normatīvus. Informācija par tehnoloģiju attīstības līmeni pasaulē administratīvo ēku uzkopšanā liecina, ka būtiskas atkāpes no normas ir uzskatāmas par nepamatotām.

- Lai pārbaudītu, vai piedāvājumā pretendenta norādītais darba izpildes stundu skaits ir pamatots, salīdziniet LPUAA uzkopšanas normatīvos sniegto efektivitāti, kv.m./h, ar uzkopšanas finanšu piedāvājuma formā pretendenta norādīto efektivitāti, kv.m./h.

- Pārbaudiet, vai finanšu piedāvājumā paredzētais darba atalgojums atbilst likumdošanas prasībām par valstī noteikto minimālo darba algu.

- LPUAA ir konstatējusi, ka bieži līgumos netiek iekļautas soda sankcijas nekvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas gadījumā. LPUAA rekomendē tās noteikti ietvert.

*Ir sagatavoti un pieejami arī specifikāciju piemēri ar augstākā un pamata uzkopšanas pakalpojumu līmeņa aprakstiem

1. Uzkopšanas pakalpojumi

1.1. Darba kabinetu, zāļu un apspriežu telpu periodiskā uzkopšana

    - Tehniskā specifikācija

Kopējā grīdas platība, kv.m.:____________

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu nomaiņa | Gabali |  | Katru darba dienu |
| 2. | Grīdas uzkopšana ar komplekso grīdas uzkopšanas iekārtu | Kvadrātmetri |  | Katru darba dienu |
| 3. | Mīksto grīdas segumu tīrīšana ar putekļu sūcēju | Kvadrātmetri |  | Katru darba dienu |
| 4. | Cieto grīdas segumu sausā/mitrā uzkopšana | Kvadrātmetri |  | Katru darba dienu |
| 5. | Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām | Durvju skaits |  | Katru darba dienu |
| 6. | Putekļu slaucīšana no mēbeļu horizontālajām virsmām, palodzēm, telefona aprātiem | - | - | 2 x nedēļā |
| 7. | Galda lampu tīrīšana | - | - | 2 x nedēļā |
| 8. | Mīksto krēslu tīrīšana ar mēbeļu birsti | - | - | Reizi nedēļā |
| 9. | Tālruņa aparātu tīrīšana ar dezinficējošu līdzekli | - | - | Reizi nedēļā |
| 10. | Spoguļu un mēbeļu stiklu tīrīšana | - | - | Reizi nedēļā |
| 11. | Durvju mitrā tīrīšana | - | - | Reizi mēnesī |
| 12. | Grīdlīstu mitrā tīrīšana | - | - | Reizi mēnesī |
| 13. | Elektroslēdžu un kontaktligzdu tīrīšana | - | - | Reizi mēnesī |
| 14. | Durvju augšējo malu slaucīšana | Durvju skaits |  | Reizi mēnesī |
| 15. | Mīksto mēbeļu tīrīšana ar putekļu sūcēju | Vienību skaits (krēsli, dīvāni u.tml.) |  | Reizi mēnesī |
| 16. | Radiatoru vai dekoratīvo aizsargrežģu tīrīšana | - | - | Reizi 3 mēnešos |
| 17. | Stikloto starpsienu un vitrīnu tīrīšana | Kvadrātmetri |  | Reizi 3 mēnešos |
| 18. | Galdu un krēslu kāju tīrīšana | - | - | Reizi 3 mēnešos |

1.2. Koplietošanas telpu periodiskā uzkopšana

1.2.1. Tehniskā specifikācija

Kopējā grīdas platība, kv.m.:____________

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu nomaiņa | Gabali |  | Katru darba dienu |
| 2. | Grīdas uzkopšana ar komplekso grīdas uzkopšanas iekārtu | Kvadrātmetri |  | Katru darba dienu |
| 3. | Cieto grīdas segumu sausā/mitrā uzkopšana | Kvadrātmetri |  | Katru darba dienu |
| 4. | Mīksto grīdas segumu uzkopšana ar putekļu sūcēju | Kvadrātmetri |  | Katru darba dienu |
| 5. | Liftu uzkopšana | Gabali |  | Katru darba dienu |
| 6. | Kāpņu roku balstu mitrā uzkopšana | - | - | Katru darba dienu |
| 7. | Kāpņu laukumu un pakāpienu uzkošana | - | - | Katru darba dienu |
| 8. | Paklāja celiņu turētāju tīrīšana | - | - | Reizi mēnesī |
| 9. | Kāpņu margu mitrā tīrīšana | - | - | Reizi mēnesī |
| 10. | Sienas lampu tīrīšana | Skaits |  | Reizi 2 mēnešos |
| 11. | Interjera elementu un aprīkojuma tīrīšana | - | - | Reizi 2 mēnešos |
| 12. | Starpsienu stiklojuma tīrīšana | Kvadrātmetri |  | Reizi 2 mēnešos |

1.3. Sanitāro telpu (WC telpas, dušas) periodiskā uzkopšana

1.3.1. Tehniskā specifikācija

Kopējā grīdas platība, kv.m.:____________

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu nomaiņa | Gabali |  | Katru darba dienu |
| 2. | Grīdas mitrā apkope un dezinficēšana | Kvadrātmetri |  | Katru darba dienu |
| 3. | Sanitārā aprīkojuma (podi, bidē, pisuāri, izlietnes) mitrā apkope un dezinficēšana | Gabali |  | Katru darba dienu |
| 4. | Stikla plauktiņu mitrā apkope | - | - | Katru darba dienu |
| 5. | Sanitāri higiēniskā aprīkojuma tīrīšana (tualetes papīra, šķidro ziepju, roku dvieļu/salvešu turētāji, roku žāvētāji) | - | - | Katru darba dienu |
| 6. | Sanitāri higiēnisko materiālu pieejamības uzraudzība un papildināšana | - | - | Katru darba dienu |
| 7. | Durvju mitrā tīrīšana | - | - | Divas reizes mēnesī |
| 8. | Sienu flīzējuma mitrā tīrīšana | Kvadrātmetri |  | Divas reizes mēnesī |
| 9. | Radiatoru tīrīšana | - | - | Reizi mēnesī |

1.4. Darbinieku atpūtas/virtuves telpu  periodiskā uzkopšana

1.4.1. Tehniskā specifikācija

Kopējā grīdas platība, kv.m.:____________

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu nomaiņa | Gabali |  | Katru darba dienu |
| 2. | Grīdas mitrā apkope un dezinficēšana | Kvadrātmetri |  | Katru darba dienu |
| 3. | Virtuves iekārtu tīrīšana | Iekārtu skaits |  | Katru darba dienu |
| 4. | Galdu un darba virsmu tīrīšana | - | - | Katru darba dienu |
| 5. | Mēbeļu horizontālo un vertikālo virsmu mitrā tīrīšana | - | - | 2 reizes nedēļā |
| 6. | Virtuves iekārtu ģenerāltīrīšana | - | - | Reizi mēnesī |

1.5. Tehnisko telpu  periodiskā uzkopšana

1.5.1. Tehniskā specifikācija

Kopējā grīdas platība, kv.m.:____________

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cietā grīdas seguma sausā/mitrā tīrīšana | Kvadrātmetri |  | Reizi mēnesī |
| 2. | Grīdas uzkopšana ar komplekso grīdas uzkopšanas iekārtu | Kvadrātmetri |  | Reizi mēnesī |
| 3. | Grīdlīstu mitrā tīrīšana vai tīrīšana ar putekļu sūcēju | - | - | Reizi mēnesī |
| 4. | Elektroslēdžu un kontaktligzdu tīrīšana | - | - | Reizi 3 mēnešos |
| 5. | Radiatoru tīrīšana | - | - | Reizi 3 mēnešos |
| 6. | Putekļu slaucīšana no aprīkojuma | - | - | Reizi 6 mēnešos |

1.6. Dežūrapkopējas pakalpojumi

1.6.1. Tehniskā specifikācija

Kopējā grīdas platība, kv.m.:____________

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Telpu tīrības pārbaudes | Kvadrātmetri |  | Pasūtītāja darba laikā |
| 2. | Grīdas uzkopšana ar komplekso grīdas uzkopšanas iekārtu | Kvadrātmetri |  | Pasūtītāja darba laikā |
| 3. | Sanitāri higiēnisko materiālu uzraudzība un papildināšana | - | - | Pasūtītāja darba laikā |
| 4. | Gružu savākšana no grīdas, lokālo traipu tīrīšana no grīdas, liftos, no stikla virsmām | - | - | Pasūtītāja darba laikā |
| 5. | Ieejas bloka tīrības uzturēšana | - | - | Pasūtītāja darba laikā |

Piezīme: Darba laiks tiek izmantots tikai šajā specifikācijā ietverto uzkopšanas darbu veikšanai

1.7. Teritorijas  periodiskā uzkopšana

1.7.1. Tehniskā specifikācija

Kopējā teritorijas platība, kv.m.:____________

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vasaras periodā* |  |  |  |  |
| 1. | Manuāla gājēju celiņu slaucīšana | Kvadrātmetri |  | Katru dienu |
| 2. | Gružu savākšana | - | - | Katru dienu |
| 3. | Atkritumu urnu iztukšošana | - | - | Katru dienu |
| 4. | Karoga serviss | - | - | Pēc nepieciešamības |
| 5. | Zāles pļaušana | Kvadrātmetri |  | Katru dienu |
| 6. | Koku lapu un zaru savākšana un izvešana | - | - | Pēc nepieciešamības |
| 7. | Dārznieka pakalpojumi | - | - | Katru dienu |
| Ziemas periodā* |  |  |  |  |
| 8. | Manuālā gājēju celiņa slaucīšana un attīrīšana no sniega | Kvadrātmetri |  | Katru dienu |
| 9. | Gružu savākšana | - | - | Katru dienu |
| 10. | Slīdamības novēršana uz gājēju celiņiem (sāls kaisīšana) | - | - | Pēc nepieciešamības |
| 11. | Atkritumu urnu iztukšošana | - | - | Katru dienu |
| 12. | Karoga serviss | - | - | Katru dienu |
| 13. | Sniega mehanizēta tīrīšana intensīvas snigšanas gadījumos | - | - | Pēc nepieciešamības |

*Atbilstoši faktiskajiem meteoroloģiskajiem apstākļiem

2. Pārējie nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un ar to saistītie pakalpojumi

2.1. Tehniskā apkalpošana

2.1.1. Tehniskā specifikācija

Darbu izpildes laiks:___________________

| Apsaimniekošanas veicamo pakalpojumu kopums visām inženiertīklu sistēmām |  |
| --- | --- |
| Avārijas situāciju diagnostika un to lokalizācija |  |
| Ēkas mikroklimata uzturēšana atbilstoši pasūtītāja prasībām |  |
| Ja nepieciešams, iekārtu remonta darbu veikšana ārpus darba laika (pirms plkst. 8:00 pēc plkst. 17:00 kā arī sestdienās un svētdienās). |  |
| Sīko remontdarbu veikšana |  |
| Veiktie darbi tiek pieņemti ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā norādītas nomainītās detaļas un arī veikto darbu garantijas laiks |  |
| Inženiertīklos uzstādīto, kā arī to iestatījumu vadībai izmantojamo mērierīču periodisko pārbaužu nodrošināšana un ikdienas uzraudzība (termometri, manometri, utt.) |  |
| Skaitītāju rādījumu ikmēneša nolasīšana iesniegšana energoresursu piegādātājam un pasūtītājam |  |
| Racionālas enerģijas izlietošanas un taupības pasākumu ierosināšana |  |
| Atbildīgo speciālistu nodrošināšana darbam ar bīstamajām iekārtām |  |
| Nodrošināt akreditētus tehniskās drošības ekspertus iekārtu pārbaužu veikšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām (spiediekārtām, liftiem utt) |  |
| Uzturēt un saglabāt iekārtu, agregātu un sistēmas tehnisko dokumentāciju, tehnisko apkopju žurnālus, kā arī garantijas saistību dokumentus, remontdarbu aktus un citu dokumentāciju. Rekonstrukciju un pārbūvju gadījumos dokumentācijā (shēmās) veikt attiecīgas izmaiņas |  |
| Ikdienas lietotāju apmācība – sistēmu un iekārtu lietotāja režīmā |  |
| Iekārtu, agregātu un sistēmas remontdarbu veikšana, to uzraudzība un kontrole, pēc saskaņojuma ar pasūtītāju par papildus samaksu |  |
| Dežūrējošā personāla atrašanās objektā diennakti, katru dienu |  |
| Atbildīgā speciālista atrašanās objektā katru darba dienu |  |
| Tehnisko apkopju darbu pamatprincipi |  |
| Veikt iekārtu, agregātu un sistēmas tehniskās apkopes atbilstoši normatīvo aktu, tehniskās dokumentācijas prasībām, vai atsevišķām sistēmām un iekārtām pēc nepieciešamības (mērījumi, ieregulēšana, atgaisošana utt.) |  |
| - Siltumapgādes agregātu un sistēmas apkalpošana (plānotie veicamie darbi) |  |
| Siltumapgādes agregātu un sistēmas vizuālais apskats un defektu konstatēšana | Katru dienu |
| Siltumapgādes agregātu un sistēmas kompleksā pārbaude | 2x gadā |
| Siltumapgādes agregātu un sistēmas kompleksā apkope | 1x gadā |
| Siltumapgādes siltummaiņu skalošana | 1x gadā |
| Vadības bloka pārbaude | 1x mēnesī |
| Vadības bloka apkope | 1x gadā |
| - Katlu iekārtu, agregātu un sistēmas apkalpošana (plānotie veicamie darbi) |  |
| Katlu iekārtu, agregātu un sistēmas vizuālais apskats un defektu konstatēšana | Katru dienu |
| Katlu iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā pārbaude | 2x gadā |
| Katlu iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā apkope | 1x gadā |
| Dūmeņa apkope | 1x gadā |
| Vadības bloka pārbaude | 1x mēnesī |
| Vadības bloka apkope | 1x gadā |
| - Elektroapgādes iekārtu, agregātu un sistēmas apkalpošana (plānotie veicamie darbi) |  |
| Elektroapgādes iekārtu, agregātu un sistēmas vizuālais apskats un defektu konstatēšana | Katru dienu |
| Elektroapgādes iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā pārbaude | 2x gadā |
| UPS iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā pārbaude | 1x mēnesī |
| UPS iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā apkope | Apkopes biežumu nosaka izgatavotāja prasības |
| Dīzeļģeneratora agregāta un sistēmas kompleksā apkope | 1x mēnesī |
| Dīzeļģeneratora agregāta un sistēmas kompleksā apkope | Apkopes biežumu nosaka izgatavotāja prasības |
| Dīzeļģeneratora degvielas tvertnes regulāra uzpildīšana | Pēc nepieciešamības |
| Iekšējo elektrotīklu un ietaišu apkope | 1x gadā |
| Ārējo elektrotīklu un ietaišu apkope | 1x gadā |
| Elektroapgādes vadības iekārtu pārbaude | 1x mēnesī |
| Elektroapgādes vadības iekārtu apkope | 1x gadā |
| Elektroapgādes sistēmas mērījumi | 3 gados 1x |
| - Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu, agregātu un sistēmas apkalpošana (plānotie veicamie darbi) |  |
| Sadzīves un lietus kanalizācijas aku, gūliju vizuālais apskats un defektu konstatēšana | 1x mēnesī |
| Sadzīves un lietus kanalizācijas aku, gūliju apkope | 2x gadā |
| Ūdensvada noslēdzošās armatūras vizuālais apskats un defektu konstatēšana | 2x gadā |
| - Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu, agregātu un sistēmas apkalpošana (plānotie veicamie darbi) |  |
| Ūdensvada/kanalizācijas tīklu vizuālais apskats un defektu konstatēšana | Katru dienu |
| Sanitārā aprīkojuma apkope | Pēc nepieciešamības |
| Ūdens filtru apkope | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk, kā 2x gadā |
| Cirkulācijas un spiediensūkņa apkope | 1x gadā |
| Vadības bloka pārbaude | 1x mēnesī |
| Vadības bloka apkope | 1x gadā |
| - Ugunsdzēsības ūdensapgādes iekārtu , agregātu un sistēmas apkalpošana (reglamenta darbi) |  |
| Ugunsdrošības sūkņu stacijas, tās automātikas, hidrantu u.c. aprīkojuma kompleksā pārbaude | 1x mēnesī |
| Vadības bloka pārbaude | 1x mēnesī |
| Vadības bloka apkope | 1x gadā |
| - Ventilācijas iekārtu, agregātu un sistēmas apkalpošana (plānotie veicamie darbi) |  |
| Ventilācijas iekārtu, agregātu un sistēmas vizuālais apskats un defektu konstatēšana | Katru dienu |
| Ventilācijas iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā pārbaude | 2x gadā |
| Ventilācijas iekārtu, agregātu un sistēmas apkope | Apkopes biežumu nosaka izgatavotāja prasības |
| Gaisa plūsmu regulējošo vārstu pārbaude | 2x gadā |
| Gaisa plūsmu regulējošo vārstu apkope | 1x gadā |
| Filtru sekcijas pārbaude | 1x mēnesī |
| Filtru sekcijas apkope | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2x gadā |
| Elektriskās daļas pārbaude | 2x gadā |
| Elektriskās daļas apkope | 1x gadā |
| Vadības bloka pārbaude | 1x mēnesī |
| Vadības bloka apkope | 1x gadā |
| Ventilācijas sistēmas aerodinamiskie, blīvuma mērījumi | 3 gados 1x |
| Ventilācijas iekārtu un sistēmas tīrīšana | Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2xgadā |
| - Dzesēšanas iekārtu, agregātu un sistēmas apkalpošana (plānotie veicamie darbi) |  |
| Dzesēšanas iekārtu, agregātu un sistēmas vizuālais apskats un defektu konstatēšana | Katru dienu |
| Dzesēšanas iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā pārbaude | 2x gadā |
| Dzesēšanas iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā apkope | Apkopes biežumu nosaka izgatavotāja prasības |
| Elektriskās daļas pārbaude | 2x gadā |
| Elektriskās daļas apkope | 1x gadā |
| Vadības iekārtu pārbaude | 1x mēnesī |
| Vadības iekārtu apkope | 1x gadā |
| - Liftu iekārtu, agregātu un sistēmas apkalpošana (plānotie veicamie darbi) |  |
| Liftu iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā pārbaude | 1x mēnesī |
| Liftu iekārtu, agregātu un sistēmas kompleksā apkope | Apkopes biežumu nosaka izgatavotāja prasības |
| Liftu šahtas tīrīšana | 1x gadā |
| Elektriskās daļas pārbaude | 2x gadā |
| Elektriskās daļas apkope | 1x gadā |
| Vadības iekārtu pārbaude | 1x mēnesī |
| Vadības iekārtu apkope | 1x ceturksnī |

2.2. Autovadītāju, liftnieku un garderobistu pakalpojumi

2.2.1. Tehniskā specifikācija

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autovadītāja pakalpojumi: -astoņu stundu darba diena; -kategorijas B, D1 un BE; -sagādes funkciju izpilde; -papildus palīgdarbu veikšana pēc administrācijas lūguma | Cilvēkstundas |  | Katru darba dienu |
| 2. | Liftnieka pakalpojumi: -diennakts dežūrdienests liftiem; -darbinieku un pacientu pārvadāšana; -kabīnes tīrības nodrošināšana; -tehniskās palīdzības izsaukuma organizēšana liftu bojājumu gadījumos; -papildus palīgdarbu veikšana pēc administrācijas norādījuma | Cilvēkstundas |  | Katru dienu |
| 3. | Garderobista pakalpojumi 8 stundas dienā | Cilvēkstundas |  | Katru darba dienu |

2.3. Darba aizsardzības un arodveselības sistēmas darbības nodrošinājums

2.3.1. Tehniskā specifikācija

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Darbi | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## pasūtītāja organizācijas atbilstības LR darba aizsardzības, ugunsdrošības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām nodrošināšana |  |
| 1.1. | ## Veikt LR darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu monitoringu. Savlaicīgi informēt pasūtītāju par izmaiņām LR darba aizsardzības un ugunsdrošības un ar to saistītos normatīvajos aktos. | Reizi mēnesi |
| 1.2. | Noteikt pasūtītāja uzņēmuma atbilstību LR darba aizsardzības, ugunsdrošības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām. Izstrādāt pasākumus lai novērstu konstatētas neatbilstības un nodrošinātu pasūtītāja organizācijas darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmu atbilstību LR darba aizsardzības, ugunsdrošības un ar to saistīto normatīvo aktu prasībām | Reizi gadā un pēc nepieciešamības, t.sk. veicot darba aizsardzības, ugunsdrošības un ar to saistīto normatīvo aktu monitoringu |
| 2. | Darba vides iekšējas uzraudzības nodrošināšana pasūtītāja organizācijā |  |
| 2.1. | Izstrādāt darba vides iekšējas uzraudzības plānu | Reizi gadā |
| 2.2. | Veikt darba vides faktoru – apgaismojuma līmeņa, gaisa temperatūras, gaisa relatīvā mitruma, gaisa kustības ātruma, mērījumus stacionārās darba vietās, telpās. | Reizi gadā un pēc nepieciešamības |
| 2.3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, organizēt darba vides mērījumus, kur tas ir nepieciešams un kurus veic tikai akreditētas testēšanas laboratorijas (Izdevumus par šiem mērījumiem pasūtītājs apmaksa atsevišķi testēšanas laboratorijai/ām) | Pēc nepieciešamības |
| 2.4. | Atbilstoši LR darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām, sadarbībā ar pasūtītāja nodarbinātājiem un viņu uzticības personām vai pārstāvjiem veikt darba vides risku noteikšanu un novērtēšanu darba vietās. | Reizi gadā un pēc nepieciešamības |
| 2.5. | Izstrādāt darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plāna projektu, kas vērsts uz konstatēto darba vides risku novēršanu vai samazināšanu līdz pieļaujamajam līmenim un pasūtītāja uzņēmuma atbilstības nodrošināšanu LR darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām | Reizi gadā |
| 2.6. | Veikt iespējamā ugunsgrēka riska novērtēšanu un, pamatojoties uz to, izstrādāt ugunsdrošības pasākumus organizācijā. | Reizi gadā un pēc nepieciešamības |
| 2.7. | Veikt pasūtītāja struktūrvienību, darba vietu, telpu, teritoriju u.c. objektu inspicēšanu ar mērķi noteikt tajos darba vides riskus un kā tajos tiek ievērotas LR darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības. Savlaicīgi informēt pasūtītāju par atklātām neatbilstībām. Sagatavot priekšlikumus (noteikt pasākumus) konstatēto neatbilstību un darba vides risku novēršanai. | Reizi nedēļā |
| 2.8. | Kontrolēt pasūtītāja organizācijas darba vides iekšējas uzraudzības plāna, darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu plāna, priekšrakstu, kā arī valsts uzraudzības institūciju amatpersonu noteikto darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu izpildi. | Ne retāk kā reizi ceturksnī. |
| 2.9. | Piedalīties pārbaudēs, ko veic Valsts darba inspekcija (VDI) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) pasūtītāja organizācijā. Veikt nepieciešamos pasākumus atklāto neatbilstību/pārkāpumu novēršanai. | pēc nepieciešamības |
| 2.10. | Gada pārskata par darba aizsardzību pasūtītāja organizācijā sastādīšana | Reizi gadā |
| 3. | pasūtītāja darbinieku apmācība, instruēšana darba aizsardzībā un ugunsdrošībā |  |
| 3.1. | Veikt pasūtītāja nodarbināto apmācības un instruēšanas darba aizsardzības un ugunsdrošības jomās plānošanu. | Reizi gadā |
| 3.2. | Veikt pasūtītāja nodarbināto apmācības programmu (darba aizsardzības un ugunsdrošības jomās) izstrādi un pilnveidošanu | Pēc nepieciešamības |

| 3.3. | Piedalīties pasūtītāja darbinieku apmācībā un instruēšanā darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. | Ne retāk kā reizi gadā un nepieciešamības gadījumā |
| --- | --- | --- |
| 3.4. | Piedalīties pasūtītāja darbuzņēmēju nodarbināto un apmeklētāju instruēšanā darba aizsardzībā | Pēc nepieciešamības |
| 3.5. | Saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam organizēt praktiskās nodarbības pasūtītāja organizācijā | Reizi gadā, saskaņojot ar pasūtītāju |
| 3.6. | Veikt pasūtītāja nodarbināto apmācības un instruēšanas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā pārbaudes | Ne retāk kā reizi mēnesī |
| 3.7. | Sagatavot mācības materiālus pasūtītāja nodarbināto apmācībai darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. | Pēc nepieciešamības |
| 3.8. | Veikt darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukciju izstrādi un koriģēšanu pasūtītāja organizācijai | Pēc nepieciešamības |
| 3.9. | ## Piedalīties pasūtītāja organizācijas darbinieku informēšanā par darba vides riskiem un pasākumiem to novēršanai vai samazināšanai | Saskaņā ar nodarbināto apmācības plānu un veicot darba aizsardzības instruktāžas |
| 4. | ## pasūtītāja Uzņēmuma darbinieku obligātās veselības pārbaudes |  |
| 4.1. | Sastādīt/aktualizēt pasūtītāja organizācijas darbinieku sarakstu, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, kuriem darbā ir īpaši apstākļi un kuriem jāveic obligātā veselības pārbaude | Ne retāk kā reizi gadā un pēc nepieciešamības |
| 4.2. | Veikt pasūtītāja organizācijas nodarbināto obligāto veselības pārbaužu (OVP) plānošanu, organizēšanu (t.sk. sagatavot norīkojumus uz OVP) un kontroli. | Ne retāk kā reizi gadā un pēc nepieciešamības |
| 5. | ## Pasūtītāja organizācijas nodarbināto nodrošināšana ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem |  |
| 5.1. | ## Sastādīt/aktualizēt darba vietu un darbu sarakstu, kuros lietojami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi darba vides risku novēršanai pasūtītāja organizācijā | Reizi gadā un pēc nepieciešamības |
| 5.2. | ## Sniegt pasūtītājam priekšlikumus individuālo aizsardzības līdzekļu un to piegādātāju izvēlei | Pēc nepieciešamības |
| 5.3. | ## Piedalīties pasūtītāja organizācijas darbinieku apmācībā, instruēšanā individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā | Saskaņā ar darba aizsardzības pasākumu plānu un pēc nepieciešamības |
| 6. | ## Darba aizsardzības un ugunsdrošības vadīšanas normatīvais, metodiskais un informatīvais nodrošinājums pasūtītāja organizācijā |  |
| 6.1. | ## Saskaņā ar LR tiesību aktiem veikt iekšējo normatīvo darba aizsardzības un ugunsdrošības dokumentu (rīkojumu, instrukciju u.c.) izstrādi, sastādīšanu un pilnveidošanu pasūtītāja uzņēmumā | Pēc nepieciešamības |
| 6.2. | ## Nodrošināt pasūtītāju ar VDI, Labklājības ministrijas, VSAA, VUGD informatīvajiem materiāliem (vadlīnijas, atgādnes, brošūras, plakāti u.c.) darba aizsardzības un ugunsdrošības jomās | Pēc informatīvo materiālu publicēšanas un izstrādi |
| 6.3. | ## Konsultēt Pasūtītāja nodarbinātos darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos | Pēc nepieciešamības |
| 7. | ## Darba aizsardzības un ugunsdrošības dokumentu vadība pasūtītāja organizācijā |  |
| 7.1. | ## Veikt Pasūtītāja uzņēmuma darba aizsardzības un ugunsdrošības dokumentu sakārtošanu un uzturēšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām | Ne retāk kā reizi mēnesī un pēc nepieciešamības |
| 8. | ## Nelaimes gadījumu un arodslimību izmeklēšana pasūtītāja organizācijā |  |
| 8.1. | Piedalīties pasūtītāja uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanā, t.sk., nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, Akta par nelaimes gadījumu darbā saskaņošanu Valsts darba inspekcijā. | Ja ir noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība |

2.4. Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi

2.4.1. Tehniskā specifikācija

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dezinsekcija | Kvadrātmetri |  | Pēc nepieciešamības |
| 2. | Deratizācija | Kvadrātmetri |  | Pēc nepieciešamības |

2.5. Apsardzes pakalpojumi

2.5.1. Fiziskā apsardze

2.5.1.1. Tehniskā specifikācija

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fiziskās apsardzes nodrošināšana | Stundu skaits gadā 1 postenim ieskaitot darbu Valsts svētku dienās | Posteņu skaits | Posteņu darba laiki |

2.5.1.2. Pakalpojumu nodrošinājuma apraksts

| Prasības fiziskās apsardzes nodrošināšanai |  |
| --- | --- |
| Fiziskās apsardzes nodrošināšana | Fiziskās apsardzes pakalpojumi ietver klienta darbinieku un īpašuma apsardzi ar apsardzes darbinieka palīdzību, kura uzdevums ir novērst visus iespējamos zaudējumus un atrisināt radušās konfliktsituācijas. |
| Darbinieku atlases nosacījumi | Pirms Izpildītājs pieņem darbā apsardzes darbiniekus, tiek izvērtēta to atbilstība sekojošiem pamata atlases kritērijiem: vidējā izglītība; apsardzes darbinieka sertifikāts; izziņa no LR Iekšlietu Ministrijas informācijas centra; Latviešu un krievu valodas zināšanas. |
| Obligātās apmācības un zināšanas | Fiziskās apsardzes darbinieki, kuri ir izturējuši pamata atlases kritērijus un ir ieguvuši apsardzes sertifikātus, tiek pieņemti darbā un tiek iesaistīti treniņu un apmācību procesā saskaņā ar Fiziskās apsardzes darbinieku teorētiskās apmācības un atestācijas noteikumiem un darbinieku fiziskās un profesionāli praktiskās sagatavotības (tuvcīņas) atestācijas noteikumiem. |
| Obligātās apmācības | Vienu reizi mēnesī apsardzes darbiniekiem Objektos tiek organizētas teorētisko zināšanu pārbaude/instruktāža par Objekta telpu, tā teritorijas izvietojumu un specifiku. Ik pēc sešiem mēnešiem apsardzes darbiniekiem, kuri ir izgājuši šo apmācības programmu, tiek organizēti profesionālo nepieciešamo zināšanu pārbaudījumi, kuros tiek pārbaudīta apsardzes darbinieka atbilstība esošai piešķirtai kategorijai. Vienu reizi gadā apsardzes darbinieki kārto tuvcīņas testus, kuros jāparāda noteiktu paņēmienu pārzināšana un to atbilstoša izpildīšana. Papildus tuvcīņas paņēmieniem apsardzes darbinieki vienu reizi gadā kārto fiziskos testus, kas vērsti uz apsardzes darbinieka fiziskās formas pastāvīgu uzturēšanu noteiktajā līmenī. |
| Ārkārtas situāciju apmācības programma | Lai nodrošinātu atbilstošu rīcību ārkārtas situācijās apsargājamos objektos, piedaloties nodaļas vadītājam un apsardzes darbiniekiem, tiek organizētas praktiskās nodarbības objektos, modelējot ārkārtas situācijas un veicot praktiskus uzdevumus ārkārtas situāciju novēršanai. Praktisko apmācību saturā ietilpst draudu novērtēšana: Ugunsgrēka gadījumā; Bumbu draudu gadījumā; Aizdomīgu sūtījumu saņemšanas gadījumā; Gadījumos ja izteikti draudi apsargājamo objektu vai personāla drošībai; Ķīlnieku krīzes gadījumā. |
| Kvalitātes kontroles mehānisms fiziskās apsardzes nodrošināšanai | Kontrolieris pēc sagatavota objektu maršruta apseko objektu posteņus un pievērš uzmanību fiziskās apsardzes darbinieku ārējam izskatam, pārbauda speclīdzekļus, sakaru sistēmas, darbinieka posteņa dokumentācijas zināšanas un objekta instrukcijas ievērošanu, nepieciešamības gadījumā, novērš konstatētās neatbilstības, informē operatīvā vadības centra operatoru. Objektu kontroles maršruti tiek plānoti pēc konstatēto neatbilstību daudzuma un objektu svarīguma līmeņa. Atkarībā no objekta darbības un ražošanas procesa īpatnībām kontrolieris veic caurlaides režīma ievērošanas kontroli, apsardzes darbinieka klātbūtnē veicot atkārtotu klienta darbinieku personīgo mantu pārbaudi. |
| Fiziskās apsardzes darbinieku standarta ekipējums | Formas tērps – darbinieks ir tērpts Izpildītāja apsardzes formas tērpā atbilstoši sezonai. AD speclīdzekļu ekipējums- roku dzelži, steks, asaru gāzes baloniņš, lukturis. Sakaru līdzekļi - rācijas esamība paredzēta lai būtu iespējams sazināties starp posteņiem vai ar atbildīgām personām trauksmes gadījumos. Mobilā telefona esamība paredzēta kad objekts nav nodrošināts ar stacionāro telefonu. |

2.5.2. Teritorijas patrulēšanas nodrošināšana

2.5.1.1. Tehniskā specifikācija

Darbu izpildes laiks:___________________

| NPK | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Darbu izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teritorijas patrulēšanas nodrošināšana | Patrulēšanas reižu skaits gadā 1 ekipāžai ieskaitot darbu Valsts svētku dienās | Ekipāžu skaits | Patrulēšanas laiki |

2.5.2.2. Pakalpojumu nodrošinājuma apraksts

| Prasības Patrulēšanas nodrošināšanai |  |
| --- | --- |
| Objektu mobilā patrulēšana | Teritorijas patrulēšanu, Izpildītājs nodrošina ar trafareta autotransporta un bruņotu apsardzes darbinieku palīdzību. Objekta patrulēšanu jāveic noteiktos laikos pēc noteiktiem maršrutiem. Apsekošanas biežumu un laikus ir iespējams papildināt un atrunāt, ņemot vērā Pasūtītāja vēlmes. Objekta apsekošanas laikā, tiek pievērsta uzmanība: ēku vizuālam stāvoklim, pievēršot uzmanību ēku stiklojumiem, ēku sienām, durvīm u.tml.; teritorijā izvietoto materiālo vērtību (atkritumu konteineriem, puķu dobēm, laternām u.tml.); lai objekta tuvumā neatrastos aizdomīga izskata (nestabila gaita, nekārtīgs apģērbs u.tml.) personas. Gadījumā ja tādas tiek konstatētas, jānoskaidro šo personu atrašanās iemesli, un nepieciešamības gadījumā palūgt šīs personas pamest objekta teritoriju. |
| Darbinieku atlases nosacījumi | Pirms Izpildītājs pieņem darbā apsardzes darbiniekus, tiek izvērtēta to atbilstība sekojošiem pamata atlases kritērijiem: vidējā izglītība; apsardzes darbinieka sertifikāts; izziņa no LR Iekšlietu Ministrijas informācijas centra; latviešu un krievu valodas zināšanas. |
| Obligātās apmācības un zināšanas | Fiziskās apsardzes darbinieki, kuri ir izturējuši pamata atlases kritērijus un ir ieguvuši apsardzes sertifikātus, tiek pieņemti darbā un tiek iesaistīti treniņu un apmācību procesā saskaņā ar Fiziskās apsardzes darbinieku teorētiskās apmācības un atestācijas noteikumiem un darbinieku fiziskās un profesionāli praktiskās sagatavotības (tuvcīņas) atestācijas noteikumiem. |
| Obligātās apmācības | Vienu reizi mēnesī apsardzes darbiniekiem Objektos tiek organizētas teorētisko zināšanu pārbaude/instruktāža par Objekta telpu, tā teritorijas izvietojumu un specifiku. Ik pēc sešiem mēnešiem apsardzes darbiniekiem, kuri ir izgājuši šo apmācības programmu, tiek organizēti profesionālo nepieciešamo zināšanu pārbaudījumi, kuros tiek pārbaudīta apsardzes darbinieka atbilstība esošai piešķirtai kategorijai. Vienu reizi gadā apsardzes darbinieki kārto tuvcīņas testus, kuros jāparāda noteiktu paņēmienu pārzināšana un to atbilstoša izpildīšana. Papildus tuvcīņas paņēmieniem apsardzes darbinieki vienu reizi gadā kārto fiziskos testus, kas vērsti uz apsardzes darbinieka fiziskās formas pastāvīgu uzturēšanu noteiktajā līmenī. |
| Ārkārtas situāciju apmācības programma | Lai nodrošinātu atbilstošu rīcību ārkārtas situācijās apsargājamos objektos, piedaloties nodaļas vadītājam un apsardzes darbiniekiem, tiek organizētas praktiskās nodarbības objektos, modelējot ārkārtas situācijas un veicot praktiskus uzdevumus ārkārtas situāciju novēršanai. Praktisko apmācību saturā ietilpst draudu novērtēšana: Ugunsgrēka gadījumā; Bumbu draudu gadījumā; Aizdomīgu sūtījumu saņemšanas gadījumā; Gadījumos ja izteikti draudi apsargājamo objektu vai personāla drošībai; Ķīlnieku krīzes gadījumā. |
| Kvalitātes kontroles mehānisms fiziskās apsardzes nodrošināšanai | Kontrolieris pēc sagatavota objektu maršruta apseko objektu posteņus un pievērš uzmanību fiziskās apsardzes darbinieku ārējam izskatam, pārbauda speclīdzekļus, sakaru sistēmas, darbinieka posteņa dokumentācijas zināšanas un objekta instrukcijas ievērošanu, nepieciešamības gadījumā, novērš konstatētās neatbilstības, informē operatīvā vadības centra operatoru. Objektu kontroles maršruti tiek plānoti pēc konstatēto neatbilstību daudzuma un objektu svarīguma līmeņa. Atkarībā no objekta darbības un ražošanas procesa īpatnībām kontrolieris veic caurlaides režīma ievērošanas kontroli, apsardzes darbinieka klātbūtnē veicot atkārtotu klienta darbinieku personīgo mantu pārbaudi. |
| Patrulēšanas darbinieku standarta ekipējums | Formas tērps – darbinieks ir tērpts Izpildītāj apsardzes formas tērpā atbilstoši sezonai. AD speclīdzekļu ekipējums- roku dzelži, steks, asaru gāzes baloniņš, lukturis, bruņu veste un ierocis Sakaru līdzekļi - rācijas esamība paredzēta lai būtu iespējams sazināties starp posteņiem vai ar atbildīgām personām trauksmes gadījumos. Mobilā telefona esamība paredzēta kad objekts nav nodrošināts ar stacionāro telefonu. |

2.5.3. Tehniskās apsardzes nodrošināšana

2.5.3.1. Tehniskā specifikācija

Darbu izpildes laiks:___________________

| Nepieciešamo drošības pakalpojumu apraksts |  | Vajadzīgo apzīmēt ar X |
| --- | --- | --- |
| Tehniskā novērošana ar saskaņoto izbraukumu | Izpildītāja darbību kopums, kuru rezultātā tiek apstrādāta, saglabāta un nodota Pasūtītāja rīcībā informācija par no Objektā esošām Drošības iekārtām (raidītāja un / vadības bloka) saņemtiem trauksmes signāliem. Pēc Pasūtītāja lūguma - apsekot Objektu, saņemšanas gadījumā, Izpildītāja Operatīvās grupas nekavējoša nosūtīšana uz Objektu, tā apsekošana, informācijas par apsekošanas rezultātiem sniegšana Pasūtītājam, kā arī pēc Pasūtītāja lūguma veikt Objekta ārējo apsardzi. |  |
| Tehniskā apsardze | Izpildītāja darbību kopums, kuru rezultātā tiek apstrādāta informācija par no Objektā esošām Drošības iekārtām saņemtiem trauksmes signāliem, Izpildītāja Operatīvās grupas nekavējoša nosūtīšana uz Objektu, tā apsekošana, informācijas par trauksmes signāla saņemšanas faktu un apsekošanas rezultātiem sniegšana Pasūtītājam, kā arī Objekta ārējā apsardze. |  |
| Trauksmes signāla pārraide pa tālruņa līniju | Pa tālruņa līniju izpildītāja operatīvās vadības centrā saņemto signālu apstrāde un analīze. Trauksmes signāls tiek nodrošināts pa vienu sakaru kanālu. |  |
| Trauksmes signāla pārraide pa tālruņa līniju un radio kanālu | Pa tālruņa līniju un radiosakariem izpildītāja operatīvās vadības centrā saņemto signālu apstrāde un analīze. Trauksmes signāls tiek nodrošināts pa diviem sakaru kanāliem. |  |
| Trauksmes poga- iespēja izsaukt operatīvo grupu ārkārtas gadījumos | Trauksmes pogas uzstādīšana pasūtītāja objektā, kas nodrošina fizisko personu iespēju izsaukt operatīvo grupu. |  |
| Iespēja aplūkot objektu ar interneta starpniecību | Video kameru pievienošana signalizācijas sistēmai un iespēja aplūkot notikumus objektā jebkurā laikā un no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets. |  |
| Perimetra tehniskā apsardze ar lokālu trauksmi | Trauksmes signāli no teritorijas apsardzes darbojas pie objekta kā sirēna. |  |
| Perimetra tehniskā apsardze ar grupas ierašanos objektā | Trauksmes signāli no perimetra apsardzes pienāk uz Izpildītāja operatīvās vadības centru, nodrošinot operatīvās grupas izbraukšanu. |  |
| Sakaru iekārtas nodošana lietošanā | Iekārta trauksmes signāla pārraidei, kuru Izpildītājs nodod lietošanā uz līguma darbības laiku. |  |
| Klienta īpašumā esoša raidītāja izmantošana | Klienta īpašumā esošs raidītājs, kuru var pieslēgt Izpildītāja operatīvās vadības centram. |  |
| Drošības iekārtu profilaktiskā pārbaude | Izpildītāja darbību kopums, kuru rezultātā 1 reiz gadā tiek pārbaudīta Objektā uzstādīto Drošības iekārtu darbspēja. |  |
| Drošības iekārtu noma | Darījums, kura rezultātā Drošības iekārtu lietošanas tiesība par atlīdzību un uz līguma darbības laiku tiek nodota Pasūtītājam. |  |
| Drošības iekārtu pirkums | Darījums, kura rezultātā īpašuma tiesība uz Drošības iekārtām pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju. |  |
| Drošības iekārtu uzstādīšana | Izpildītāja darbību kopums, kuru rezultātā Pasūtītāja pirktās vai nomātās Drošības iekārtas tiek uzstādītas Pasūtītāja objektā. |  |
| Trauksmes sms | Izpildītājs nodrošina īsziņas nosūtīšanu Pasūtītāja pārstāvim trauksmes gadījumā. |  |
| Rēķins pa Pastu | Pasūtītājs piekrīt, ka Izpildītājs Pasūtītājam izraksta un nosūta rēķinus ar pasta starpniecību, nosūtot to vienkārša, nereģistrēta un neapdrošināta sūtījuma veidā uz Pasūtītāja Līgumā norādīto korespondences nosūtīšanas adresi. |  |
| Papildus skaidrojumi, neparedzēti gadījumi un to izcenojumi |  |  |
| Objekts | Telpa, teritorija vai daļa, kurā tiks sniegts Drošības pakalpojums vai sakarā ar kuru tiks sniegts Drošības pakalpojums, vai kurā atrodas Drošības iekārtas. Objekts, šī Līguma izpratnē ir noslēdzamas telpas, kurās uzstādīta Sistēma, un kuras norādītas Aktā par drošības pakalpojuma uzsākšanu. |  |
| Pasūtītājs | Par Pasūtītāju tiek uzskatīts līguma slēdzējs vai jebkura no līgumā uzrādītajām kontaktpersonām. |  |
| Operatīvā grupa | Izpildītāja viens vai divi apsardzes darbinieki. Operatīvais dienestam ir jābūt centralizēti vadītai struktūrai un jāspēj nodrošināt reaģēšanas lielākajās Latvijas pilsētās, kā, piemēram, Rīga, Daugavpils, Ventspils, Cēsis, Saldus, Valmiera, Kuldīga, Ogre, Jelgava, Aizkraukle un Liepāja nodrošinot profesionālu, kvalitatīvu un operatīvu palīdzību. Sadarbībā ar partneriem reaģēšanas jomā šādus pakalpojumus ir jābūt iespējai nodrošināt jebkurā Latvijas vietā. |  |
| Drošības iekārtas | Elektronisku un / vai mehānisku ierīču vai ietaišu kopums, ko Pasūtītājs izvēlējies kā atbilstošu Objekta drošības nodrošināšanas vajadzībām. |  |
| Nepamatots trauksmes signāls un operatīvās grupas izbraukums | Izpildītāja veikts darbību kopums (apstrādāta informācija par no Objektā esošām Drošības iekārtām saņemto trauksmes signālu, Izpildītāja Operatīvās grupas nosūtīšana uz Objektu, tā apsekošana) gadījumā, ja no Objektā esošām Drošības iekārtām nosūtīto trauksmes signālu ir izraisījusi Pasūtītāja vai tā sankcionētas trešās personas darbība vai bezdarbība, kas ir pretrunā Līguma noteikumiem, Drošības iekārtu lietošanas noteikumiem vai Drošības iekārtas izmantotas mērķim kādam tās nav paredzētas, vai Pasūtītājs nav nodrošinājis apstākļus Drošības iekārtu efektīvai darbībai. Šādos gadījumos Pasūtītājs maksā Izpildītājam Ls ____ + PVN. |  |
| Objekta ārējā apsardze | Izpildītāja Operatīvās grupas darbības - Objekta ārēja novērošana, likumos atļautu darbību veikšana ar mērķi pārtraukt prettiesisku Objekta apdraudējumu. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par Objekta ārējo apsardzi Ls ____ + PVN, sākot no otrās Objekta ārējās apsardzes veikšanas stundas. |  |
| Līguma pārtraukšana | Līguma pārtraukšanas gadījumā pirms līgumā norādītā termiņa, pasūtītāja iniciatīvas vai līguma saistību nepienācīgas izpildes dēļ, pasūtītājs maksā sistēmas atslēgšanas maksu Ls ____ + PVN, apmērā. Līguma pārtraukšanas gadījumā pēc norādītā termiņa, Pasūtītājs maksā Izpildītājam sistēmas atslēgšanas un demontāžas maksu par konkrēto pakalpojumu saskaņā ar spēkā esošo cenrādi. |  |

2.5.4. Tehniskās apsardzes sistēmu apkopju nodrošināšana

2.5.4.1. Tehniskā specifikācija

Darbu izpildes laiks:___________________

| Nepieciešamo drošības pakalpojumu prasības |  |  | Vajadzīgo apzīmēt ar X |
| --- | --- | --- | --- |
| Nodrošinājuma apraksts |  | Izpildītāja darbību kopums, kuru rezultātā atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek pārbaudīta Objektā uzstādīto Drošības iekārtu darbspēja. Izpildītājam ir jānodrošina iespēju, sistēmu apkopes veikt visā Latvijas teritorijā. |  |
| Tehniskās apsardzes iekārtu apkope - apkopes darbi reizi trijos mēnešos. |  |  |  |
| Pakalpojuma nodrošināšanā veicamie darbi |  | • Signalizācijas iekārtu kompleksa vizuālā pārbaude. • Tiek apsekota attiecīgā sistēma un ārēji vizuāli novērtēta to darbspēja (mehāniskie bojājumi, nostiprinājums, netīrumi, rūsa, nopludinājumi), gaismas indikācijas elementu kontrole (izmantojot attiecīgu funkciju uz vadības iekārtas). Īpaša uzmanība tiek pievērsta apsardzes detektoru pārredzamības zonām, pārbaudīti vai apsardzes detektori netiek aizsegti ar interjera vai citām konstrukcijām un priekšmetiem. Konstatējot šādu faktu, tiek pieaicināta filiāles atbildīgā persona un norādīts uz neatbilstībām, pēc kā tiek novērsts konstatētais (pārvietots detektors, ja nepieciešams mēbeles, citi priekšmeti). • Pamat barošanas un rezerves barošanas avotu automātiskās pārslēgšanās no vienas uz otru. • Vadības klaviatūru pārbaude. • Tiek pārbaudīts, vai vadības klaviatūrām nav redzami mehāniski bojājumu, vai indikācijas elementi ir darba stāvoklī. • Vadības klaviatūru tīrīšana. • Vadības klaviatūras tiek attīrītas no ārpuses, kā arī izjaucot – no iekšpuses. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta to nomaiņa (vienojoties ar Klientu). • Detektoru attīrīšana no svešķermeņiem. • Izmantojot apkopes instrumentus, materiālus, tiek attīrīti apsardzes sistēmas detektoru korpusi, lēcas, aktīvie elementi no svešķermeņiem. Tīrīšana tiek veikta detektoram no ārpuses un iekšpuses (pēc nepieciešamības). • Detektoru darbības pārbaude. • Pārbaudes laikā tiek pārbaudīta katra detektora nostrādes indicēšana uz vadības klaviatūras, kas ļauj pārliecināties, ka kontroles panelis saņem signālus no apsardzes detektoriem. • Trauksmes pogu pārbaude. • Pārbaude notiek klienta darbinieku klātbūtnē. Inženieri lūdz nospiest trauksmes pogu, nepieciešamības gadījumā tiek veikta personāla instruktāža. Tiek pārbaudīta trauksmes pogas nostrādes signāla saņemšana G4S Operatīvās vadības centrā. • Trauksmes koda (duress) pārbaude. • Pārbaude notiek Pasūtītāja darbinieku klātbūtnē. Inženieri lūdz ievadīt trauksmes kodu, nepieciešamības gadījumā tiek veikta personāla instruktāža. Tiek pārbaudīta trauksmes koda ievadīšanas signāla saņemšana G4S Operatīvās vadības centrā. • Sistēmas laika (plkst.) korekcija. • Sirēnas - strobspuldzes darbības pārbaude. • Pārbaude tiek veikta, iedarbinot sirēnas – strobspuldzes. • Kopējā sistēmas darbības pārbaude. • Iespēju robežās tiek ieslēgts apsardzes režīms un modelēts trauksmes stāvoklis. Pēc pārbaudes salīdzināti saņemtie signāli G4S Operatīvās vadības centrā ar reālo situāciju objektā. • Trūkumu novēršana. • Ja pārbaudes un apkopes laikā tiek fiksētas neatbilstības, trūkumi vai bojājumi, tiek veiktas darbības, lai tos novērstu vai samazinātu, vai arī sagatavotas izmaksu tāmes to novēršanai, pēc kā tās tiek iesniegtas Pasūtītājam. • Signālu saņemšanas secības un atbilstības pārbaude G4S birojā (izdruku analīze, sistēmas programmas caurskatīšana). |  |
| Video novērošanas sistēmas apkope - apkopes darbi reizi trijos mēnešos |  |  |  |
| Pakalpojuma nodrošināšanā veicamie darbi |  | • Video novērošanas sistēmu elementu (kameru, monitoru, multipleksoru, ierakstu iekārtu u.c.) ārējā vizuālā pārbaude. • Attēla kvalitātes pārbaude uz monitora, ierakstu kvalitātes pārbaude. • Tiek vērsta uzmanība uz attēla asuma, izšķirtspēju, krāsu kvalitāti, kameras pārredzamības atbilstību. • Digitālās ierakstu iekārtas programmnodrošinājuma (BIOS) pārlāde (ja nepieciešams). • Video kameru un objektīvu attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem (ja nepieciešams). • Video ieraksta iekārtas darbības pārbaude. • Tiek veikta ieraksta kvalitātes pārbaude. • Kopējā videonovērošanas sistēmas darbības pārbaude un trūkumu novēršana. • Ņemot vērā pārbaudes laikā konstatēto, tiek veikta kameru regulēšana, tīrīšana, sistēmas laika korekcija u.c. defektu novēršana. |  |
| Uguns trauksmes iekārtu apkope - regulārie apkopes darbi veicami atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un apjomiem. |  |  |  |
| Pakalpojuma nodrošināšanā veicamie darbi | Regulāri veicamie apkopes darbi - reizi trijos mēnešos: • Sistēmas sastāvdaļu ārēja apskate - vai nav mehānisku bojājumu, netīrumu, rūsas, nopludinājumu pēdas utt. • Barošanas avotu savienojumu, bloķēšanas ķēžu, signāldevēji, atklāto elektrolīniju stāvokļa pārbaude. Pieslēgto ķēžu skaita pārbaude (vai nav neatļauta atslēgšana vai izolēšana). • Programmas pārbaude un korekcija (laiks/datums u.c.). • Rezerves un pamat barošanas avotu pārbaude, drošinātāju stāvokļa un nomināla pārbaude. Barošanas avotu spriegumu mērīšana. • Rezervēšanas režīma pārbaude vai PKI (pieņemšanas kontroles ierīce) pārslēdzās uz rezerves barošanas avotu un vai lādējās akumulators. • Sistēmas sastāvdaļu darbības pārbaude (PKI, gaismas/skaņas signālierīces, signāldevēji, izolācijas moduļi, adrešu moduļi utt.). • Profilakses darbi (PKI, signāldevēju attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem). Regulāri veicamie apkopes darbi - reizi sešos mēnešos: • Kopējā sistēmas darbības pārbaude. • Devēju pārbaude ar dūmiem un siltumu. Regulāri veicamie apkopes darbi - reizi gadā: • Sazemējuma pretestības mērīšana. • Elektrisko ķēžu pretestības mērīšana. • Rezerves barošanas avota pārbaude ar slodzi (vai nav jāmaina akumulators). |  |  |
| Piekļuves kontroles sistēmu apkope- apkopes darbi reizi trijos mēnešos |  |  |  |
| Pakalpojuma nodrošināšanā veicamie darbi | Regulāri veicamie apkopes darbi - reizi trijos mēnešos: • Piekļuves kontroles sistēmas ārējā vizuālā pārbaude. • Tiek apsekota attiecīgā sistēma un ārēji vizuāli novērtēta tās darbībspēja. Tiek pārbaudīts, vai sistēmas elementiem (nolasītājiem, kodatslēgām) nav redzami mehāniski bojājumu, vai indikācijas elementi ir darba stāvoklī. • Vadības klaviatūru tīrīšana. • Klaviatūras tiek attīrītas no ārpuses, kā arī izjaucot – no iekšpuses. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta to nomaiņa (vienojoties ar Pasūtītāju). • Lietotāju kodu korekcija (ja nepieciešams). • Kodu ievadīšana sistēmā jauniem lietotājiem, kodu dzēšana. • Sistēmas laika (plkst.) korekcija. • Darbības programmas pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, pārprogrammēšana |  |  |

2.6. Sanitāri higiēniskie materiāli

Piezīme: 1 – ja kādas pozīcijas 5. kolonnā norādītais vienas vienības/iepakojuma tilpums vai svars atšķiras no 4. kolonnā norādītā, jāveic pārrēķins atbilstoši 4. kolonnā norādītajam daudzumam; ja 5. kolonnā norādītais vienas vienības/iepakojuma tilpums vai svars neatšķiras no 4. kolonnā norādītā, jānorāda 6. kolonnā norādītā cena. Ja pretendenta piedāvājumā nav iekļautas preces, kuru vienas vienības/iepakojuma tilpums vai svars atšķiras no 4. kolonnā norādītā, 7. kolonna nav jāaizpilda

2.6.1. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Pasūtījuma izpildes laiks:___________________

| NPK | Apraksts | Piedāvātās preces nosaukums un īss apraksts | Vienas vienības/ iepakojuma tilpums, svars vai skaits | Pretendenta piedāvātās vienas vienības/ iepakojuma tilpums, svars vai skaits | Pretendenta piedāvātās vienas vienības/ iepakojuma cena, latos bez PVN | Vienības cenas pārrēķins saskaņā ar 4. kolonnā norādīto daudzumu 1 | Aptuvenais daudzums vienam gadam | Summa, latos bez PVN (6. x 8. kolonna vai 7. x 8. kolonna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Tualetes papīrs turētājam <ierakstīt modeli>, ruļļa garums <ierakstīt> m, platums <ierakstīt> cm, krāsa <ierakstīt>, <ierakstīt> kārtas, ar perforētām loksnēm |  | rullis |  |  |  |  |  |
| 2. | Tualetes papīrs <ierakstīt> kārtas, ruļļa garums <ierakstīt> m, krāsa <ierakstīt> |  | rullis |  |  |  |  |  |
| 3. | Roku salvetes <ierakstīt turētāja modeli>, <ierakstīt> kārtas, izmērs <ierakstīt> x <ierakstīt> cm, salocītas <ierakstīt> x <ierakstīt> cm, <ierakstīt> gab. paciņā, krāsa <ierakstīt> |  | paciņa |  |  |  |  |  |
| 4. | Roku dvielis, bez perforācijas, rullis bez serdes, ruļļa platums <ierakstīt> cm, garums <ierakstīt> m, balts |  | rullis |  |  |  |  |  |
| 5. | Galda salvetes, <ierakstīt> kārta, <ierakstīt> x <ierakstīt> cm, <ierakstīt> gab. paciņā, krāsa <ierakstīt> |  | paciņa |  |  |  |  |  |
| 6. | Galda salvetes, <ierakstīt> kārtas, <ierakstīt> x <ierakstīt> cm, krāsa <ierakstīt>, <ierakstīt> gab. paciņā |  | paciņa |  |  |  |  |  |
| 7. | Industriālais papīrs, ruļļa garums <ierakstīt> m, platums <ierakstīt> cm, diametrs <ierakstīt> cm, lokšņu skaits rullī <ierakstīt> gab. |  | rullis |  |  |  |  |  |
| 8. | Putu ziepju vakuuma maiss, <ierakstīt> ml, <ierakstīt> turētājam |  | paciņa |  |  |  |  |  |
| 8. | Šķidrās ziepes krēmveida <ierakstīt> turētājam bez aromāta, nekairina ādu , <ierakstīt> l |  | pudele |  |  |  |  |  |
| 10. | Antibakteriālās ziepes, <ierakstīt> g |  | gab. |  |  |  |  |  |
|  | U.tml. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā cena |  |  |  |  |  |  |  |  |